蚌埠市第三人民医院鼻内镜手术器械

采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  蚌埠市第三人民医院

编制时间：  2021年8月8日

1、项目名称：蚌埠市第三人民医院鼻内镜手术器械采购项目

2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、采购预算：30万元   采购最高限价:30万元

5、免费质保期：1年

6、供货时间：合同签订后60天内

7、拟采用的评审方法：综合评分法

8、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保期满后一次性付清。

9、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.5、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

鼻内镜手术器械（1套）采购需求

备注：采购需求书中带“* ”的技术条款为重要技术要求，评审时为产品性能和质量重要评分依据（需提供相关证明文件），不满足将导致扣分，但不做废标处理；其他未标注的一般参数均纳入评审，参与扣分。

| 配置要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| 1 | 鼻钳，90°上翘，11.5cm，4mm，镀金涂层手柄 | 1 | 把 |
| 2 | 鼻钳，直，11.5cm，3mm，镀金涂层手柄 | 1 | 把 |
| 3 | 鼻钳，45°上翘，11.5cm，4mm，镀金涂层手柄 | 1 | 把 |
| 4 | 鼻钳，45°上翘，11.5cm，5mm，镀金涂层手柄 | 1 | 把 |
| 5 | 鼻窥器，成人，可拆卸 | 1 | 把 |
| 6 | 鼻窥器，75mm | 1 | 把 |
| 7 | 鼻窦吸引管，长弯，直径3.0mm | 1 | 把 |
| 8 | 鼻窦吸引管，短弯，直径3.0mm | 1 | 把 |
| 9 | 注射针，弯，直径0.8mm，13cm | 1 | 把 |
| 10 | 吸引管，球形头，10Fr，10cm | 1 | 把 |
| 11 | 吸引管，球形头，12Fr，10cm | 1 | 把 |
| 12 | 吸引管，球形头，15Fr，10cm | 1 | 把 |
| 13 | 剥离子，双头，尖/钝，18cm | 1 | 把 |
| 14 | 镰状刀，直柄，尖头 | 1 | 把 |
| 15 | 鼻窦刮匙，卵圆形，小号，头2.5×6.0mm，45°角 | 1 | 把 |
| 16 | 额窦隐窝刮匙，直柄，头2.5×6.0mm，卵圆形90°上弯 | 1 | 把 |
| 17 | 鼻窦刮匙，直柄，向前刮 | 1 | 把 |
| 18 | 鼻窦刮匙，直柄，向后刮 | 1 | 把 |
| 19 | 额窦咬钳，3mm，带冲洗管道，70°，垂直开口 | 1 | 把 |
| 20 | 额窦咬钳，3mm，带冲洗管道，110°，垂直开口 | 1 | 把 |
| 21 | 额窦咬切钳，全切，2mm，13.5cm，90°，水平开口 | 1 | 把 |
| 22 | 鼻甲剪，直 | 1 | 把 |
| 23 | 全切鼻咬钳，直，5.0×1.5mm，11.5cm | 1 | 把 |
| 24 | 全切鼻咬钳，直，6.5×2.5mm，11.5cm | 1 | 把 |
| 25 | 全切鼻咬钳，60°上翘，5.0×1.5mm，11.5cm | 1 | 把 |
| 26 | 全切鼻咬钳，弧形上弯，6.5×2.5mm，14cm | 1 | 把 |
| 27 | 鼻窦反张咬钳，可360°旋转，2.5mm，10cm | 1 | 把 |
| 28 | 蝶窦咬骨钳，18cm，2mm，90°开头向上，可部分拆卸 | 1 | 把 |
| 29 | 鼻窦侧咬钳，左侧咬切 | 1 | 把 |

| 30 | 鼻窦侧咬钳，右侧咬切，工作长度10cm | 1 | 把 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 环切咬切钳，带冲洗通道，0°，4.5mm，16cm | 1 | 把 |
| 32 | 蝶窦咬骨钳，70°上弯，2mm | 1 | 把 |
| 33 | 鼻窦息肉抓钳，向后开口，可旋转，11cm | 1 | 把 |
| 34 | 鼻窦手术器械套装：器械盒，20把鼻窦器械，较大的储存空间，硅胶垫 | 1 | 把 |
| 35 | 额窦隐窝探针，双头 | 1 | 把 |
| 36 | 上额窦探针，双头，19cm | 1 | 把 |

附件：

蚌埠市第三人民医院鼻内镜手术器械

采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院鼻内镜手术器械采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告