蚌埠市第一人民医院口腔科一批耗材采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位： 蚌埠市第一人民医院

编制时间：  2022年3月11日

1、项目名称：蚌埠市第一人民医院口腔科一批耗材采购项目

2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、采购预算：45.2万元

5、免费质保期：耗材全生命周期

6、合同履行期限：1年

7、拟采用的政府采购方式：公开招标

8、付款方式：付款周期为3个月，例如供货第1个月的货款第4个月结算，第2个月的货款第5个月结算，中标人依据实际供货数量及价格向招标人开具正规发票，招标人收到发票后15日内完成货款支付。

9、采购耗材清单及技术参数等：

口外耗材

| 序号 | 耗材名称 | 形状孔数 | 产地 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★0.6mm内固定钛板 | 直型 四孔板 | 国产 | ZI0.6-01 | 片 | 1 | 900.15 |
| 2 | 0.6mm内固定钛板 | 直型 六孔板 | 国产 | ZI0.6-02 | 片 | 1 | 780.3 |
| 3 | 0.6mm内固定钛板 | 直型 四孔带桥 | 国产 | ZI0.6-12 | 片 | 1 | 900.15 |
| 4 | 0.6mm内固定钛板 | 直型 六孔带桥 | 国产 | ZI0.6-13 | 片 | 1 | 938.4 |
| 5 | 0.6mm内固定钛板 | 直型 八孔板 | 国产 | ZI0.6-03 | 片 | 1 | 1599.7 |
| 6 | 0.6mm内固定钛板 | 直型 十孔板 | 国产 | ZI0.6-04 | 片 | 1 | 3179 |
| 7 | 0.6mm内固定钛板 | 直型 十二孔板 | 国产 | ZI0.6-05 | 片 | 1 | 2702.15 |
| 8 | 0.6mm内固定钛板 | 直型 十四孔板 | 国产 | ZI0.6-06 | 片 | 1 | 2499.85 |
| 9 | 0.6mm内固定钛板 | 直型 十六孔板 | 国产 | ZI0.6-07 | 片 | 1 | 3200.25 |
| 10 | 0.6mm内固定钛板 | 直型 十八孔板 | 国产 | ZI0.6-08 | 片 | 1 | 4000.1 |
| 11 | 0.6mm内固定钛板 | 直型 二十孔板 | 国产 | ZI0.6-09 | 片 | 1 | 4199.85 |
| 12 | 0.6mm内固定钛板 | L型 四孔板（左） | 国产 | YL0.6-01 | 片 | 1 | 900.15 |
| 13 | 0.6mm内固定钛板 | L型 四孔板（右） | 国产 | YL0.6-02 | 片 | 1 | 900.15 |
| 14 | 0.6mm内固定钛板 | L型 带桥四孔板（左） | 国产 | YL0.6-03 | 片 | 1 | 867 |
| 15 | 0.6mm内固定钛板 | L型 带桥四孔板（右） | 国产 | YL0.6-04 | 片 | 1 | 867 |
| 16 | 0.6mm内固定钛板 | L型 长桥四孔板（左） | 国产 | YL0.6-11.1 | 片 | 1 | 1200.2 |
| 17 | 0.6mm内固定钛板 | L型 长桥四孔板（右） | 国产 | YL0.6-12.1 | 片 | 1 | 1200.2 |
| 18 | 0.6mm内固定钛板 | 直型 四孔板（新产品） | 国产 | ZI0.6-01Y | 片 | 1 | 1445 |
| 19 | 0.6mm内固定钛板 | 直型 八孔板（新产品） | 国产 | ZI0.6-03Y | 片 | 1 | 1588.65 |
| 20 | 0.6mm内固定钛板 | 直型 十二孔板（新产品） | 国产 | ZI0.6-05Y | 片 | 1 | 2166.65 |
| 21 | 0.6mm内固定钛板 | 直型 十六孔板（新产品） | 国产 | ZI0.6-07Y | 片 | 1 | 3500.3 |
| 22 | 0.6mm内固定钛板 | 直型 二十孔板（新产品） | 国产 | ZI0.6-09Y | 片 |  | 2890 |
| 23 | 0.6mm内固定钛板 | 直型 四孔带桥（新产品） | 国产 | ZI0.6-12Y | 片 |  | 1445 |
| 24 | 0.6mm内固定钛板 | 直型 六孔带桥（新产品） | 国产 | ZI0.6-13Y | 片 | 1 | 1805.4 |
| 25 | 0.6mm内固定钛板 | L型 带桥四孔板（左）（新产品） | 国产 | YL0.6-03Y | 片 | 1 | 1445 |
| 26 | 0.6mm内固定钛板 | L型 带桥四孔板（右）（新产品） | 国产 | YL0.6-04Y | 片 | 1 | 1445 |
| 27 | 0.6mm内固定钛板 | 斜L型 带桥四孔板（左）（新产品） | 国产 | YL0.6-11Y | 片 | 1 | 1445 |
| 28 | 0.6mm内固定钛板 | 斜L型 带桥四孔板（右）（新产品） | 国产 | YL0.6-12Y | 片 | 1 | 1445 |
| 29 | 0.6mm内固定钛板 | X型 六孔板（新产品） | 国产 | YX0.6-01Y | 片 | 1 | 2890 |
| 30 | 0.6mm内固定钛板 | X型 四孔板（新产品） | 国产 | YX0.6-02Y | 片 | 1 | 2890 |
| 31 | 0.6mm内固定钛板 | V型 长桥四孔板（新产品） | 国产 | YV0.6-02Y | 片 | 1 | 1445 |
| 32 | 0.6mm内固定钛板 | V型 八孔板（新产品） | 国产 | YV0.6-07Y | 片 | 1 | 1588.65 |
| 33 | 0.6mm内固定钛板 | V型 十二孔板（新产品） | 国产 | YV0.6-09Y | 片 | 1 | 1588.65 |
| 34 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 四孔板 | 国产 | ZI1.0-01 | 片 | 1 | 900.15 |
| 35 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 六孔板 | 国产 | ZI1.0-02 | 片 | 1 | 785.4 |
| 36 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 带桥两孔板 | 国产 | ZI1.0-11 | 片 | 1 | 1200.2 |
| 37 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 长桥四孔板 | 国产 | ZI1.0-12 | 片 | 1 | 900.15 |
| 38 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 短桥四孔板 | 国产 | ZI1.0-12.1 | 片 | 1 | 1200.2 |
| 39 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 带桥六孔板 | 国产 | ZI1.0-13 | 片 | 1 | 1299.65 |
| 40 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 八孔板 | 国产 | ZI1.0-03 | 片 | 1 | 3179 |
| 41 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 十孔板 | 国产 | ZI1.0-04 | 片 | 1 | 3179 |
| 42 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 十二孔板 | 国产 | ZI1.0-05 | 片 | 1 | 2199.8 |
| 43 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 十四孔板 | 国产 | ZI1.0-06 | 片 | 1 | 2499.85 |
| 44 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 十六孔板 | 国产 | ZI1.0-07 | 片 | 1 | 3200.25 |
| 45 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 十八孔板 | 国产 | ZI1.0-08 | 片 | 1 | 4000.1 |
| 46 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 二十孔板 | 国产 | ZI1.0-09 | 片 | 1 | 4199.85 |
| 47 | 1.0mm内固定钛板 | L型 四孔板（左） | 国产 | YL1.0-03 | 片 | 1 | 867 |
| 48 | 1.0mm内固定钛板 | L型 四孔板（右） | 国产 | YL1.0-04 | 片 | 1 | 867 |
| 49 | 1.0mm内固定钛板 | 斜L型 带桥四孔板（左） | 国产 | YL1.0-13 | 片 | 1 | 1200.2 |
| 50 | 1.0mm内固定钛板 | 斜L型 带桥四孔板（右） | 国产 | YL1.0-14 | 片 | 1 | 1200.2 |
| 51 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 四孔板（新产品） | 国产 | ZI1.0-01Y | 片 | 1 | 1445 |
| 52 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 六孔板（新产品） | 国产 | ZI1.0-02Y | 片 | 1 | 1805.4 |
| 53 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 八孔板（新产品） | 国产 | ZI1.0-03Y | 片 | 1 | 2022.15 |
| 54 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 十二孔板（新产品） | 国产 | ZI1.0-05Y | 片 | 1 | 2312 |
| 55 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 十六孔板（新产品） | 国产 | ZI1.0-07Y | 片 | 1 | 2890 |
| 56 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 二十孔板（新产品） | 国产 | ZI1.0-09Y | 片 | 1 | 3250.4 |
| 57 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 带桥两孔板（新产品） | 国产 | ZI1.0-11Y | 片 | 1 | 1445 |
| 58 | 1.0mm内固定钛板 | 直型 长桥四孔板（新产品） | 国产 | ZI1.0-12Y | 片 | 1 | 1445 |
| 59 | 1.0mm内固定钛板 | L型 长桥四孔板（左）（新产品） | 国产 | YL1.0-03Y | 片 | 1 | 1445 |
| 60 | 1.0mm内固定钛板 | L型 长桥四孔板（右）（新产品） | 国产 | YL1.0-04Y | 片 | 1 | 1445 |
| 61 | 1.0mm内固定钛板 | 斜L型 长桥四孔板（左）（新产品） | 国产 | YL1.0-13Y | 片 | 1 | 1445 |
| 62 | 1.0mm内固定钛板 | 斜L型 长桥四孔板（右）（新产品） | 国产 | YL1.0-14Y | 片 | 1 | 1445 |
| 63 | 1.0mm内固定钛板 | 斜L型 短桥四孔板（左）（新产品） | 国产 | YL1.0-13.1Y | 片 | 1 | 1445 |
| 64 | 1.0mm内固定钛板 | 斜L型 短桥四孔板（右）（新产品） | 国产 | YL1.0-14.1Y | 片 | 1 | 1445 |
| 65 | 1.0mm内固定钛板 | V型 短桥四孔板（新产品） | 国产 | YV1.0-15Y | 片 | 1 | 1445 |
| 66 | 1.0mm内固定钛板 | V型 长桥四孔板（新产品） | 国产 | YV1.0-18Y | 片 | 1 | 1588.65 |
| 67 | 1.0mm内固定钛板 | V型 带桥八孔板（新产品） | 国产 | YV1.0-20Y | 片 | 1 | 1734 |
| 68 | ★1.0mm内固定钛板 | 直型 短桥四孔板（新产品） | 国产 | ZI1.0-12.1Y | 颗 | 1 | 1588.65 |
| 69 | 0.8mm内固定钛板 | 直型 四孔板（新产品） | 国产 | ZI0.8-01Y | 片 | 1 | 1734 |
| 70 | 0.8mm内固定钛板 | 直型 八孔板（新产品） | 国产 | ZI0.8-03Y | 片 | 1 | 2600.15 |
| 71 | 0.8mm内固定钛板 | 直型 十二孔板（新产品） | 国产 | ZI0.8-05Y | 片 | 1 | 2528.75 |
| 72 | 0.8mm内固定钛板 | 直型 十六孔板（新产品） | 国产 | ZI0.8-07Y | 片 | 1 | 3250.4 |
| 73 | 0.8mm内固定钛板 | 直型 短桥四孔板（新产品） | 国产 | ZI0.8-12.1Y | 片 | 1 | 2185.35 |
| 74 | 0.8mm内固定钛板 | L型 短桥四孔板 （左）（新产品） | 国产 | YL0.8-03.1Y | 片 | 1 | 1588.65 |
| 75 | 0.8mm内固定钛板 | L型 短桥四孔板 （左）（新产品） | 国产 | YL0.8-03.2Y | 片 | 1 | 1588.65 |
| 76 | 0.8mm内固定钛板 | L型 四孔板 （左）（新产品） | 国产 | YL0.8-03.4Y | 片 | 1 | 1588.65 |
| 77 | 0.8mm内固定钛板 | L型 短桥四孔板 （右）（新产品） | 国产 | YL0.8-04.1Y | 片 | 1 | 1734 |
| 78 | 0.8mm内固定钛板 | L型 短桥四孔板 （右）（新产品） | 国产 | YL0.8-04.2Y | 片 | 1 | 1734 |
| 79 | 0.8mm内固定钛板 | L型 四孔板 （右）（新产品） | 国产 | YL0.8-04.4Y | 片 | 1 | 1734 |
| 80 | 0.8mm内固定钛板 | 斜L型 短桥四孔板（左）（新产品） | 国产 | YL0.8-11Y | 片 | 1 | 1734 |
| 81 | 0.8mm内固定钛板 | 斜L型 短桥四孔板（右）（新产品） | 国产 | YL0.8-12Y | 片 | 1 | 1734 |
| 82 | 0.8mm内固定钛板 | L型 四孔板 左钝角（新产品） | 国产 | YL0.8-11.2Y | 片 | 1 | 1588.65 |
| 83 | 0.8mm内固定钛板 | L型 四孔板 右钝角（新产品） | 国产 | YL0.8-12.2Y | 片 | 1 | 1588.65 |
| 84 | 0.8mm颏部成型钛板 | X型 四孔板（新产品） | 国产 | YX0.8-02.2Y | 片 | 1 | 4335 |
| 85 | 0.8mm颏部成型钛板 | X型 四孔板（新产品） | 国产 | YX0.8-02.4Y | 片 | 1 | 4335 |
| 86 | 2.0mm重建钛板 | L 型 25孔板（右钝角） | 国产 | YL2.0-23 | 片 | 1 | 6999.75 |
| 87 | 2.0mm重建钛板 | L 型 25孔板（左钝角） | 国产 | YL2.0-24 | 片 | 1 | 6999.75 |
| 88 | 2.0mm重建钛板 | I型 8孔板单排（新产品） | 国产 | ZI2.0-03Y | 片 | 1 | 2166.65 |
| 89 | 2.0mm重建钛板 | I型 12孔板单排（新产品） | 国产 | ZI2.0-05Y | 片 | 1 | 4000.1 |
| 90 | 2.0mm重建钛板 | I型 16孔板单排（新产品） | 国产 | ZI2.0-07Y | 片 | 1 | 4999.7 |
| 91 | 2.0mm重建钛板 | I型 20孔板单排（新产品） | 国产 | ZI2.0-09Y | 片 | 1 | 6999.75 |
| 92 | 2.0mm重建钛板 | L 型 25孔板（右钝角）（新产品） | 国产 | YL2.0-23Y | 片 | 1 | 12000.3 |
| 93 | 2.0mm重建钛板 | L 型 25孔板（左钝角）（新产品） | 国产 | YL2.0-24Y | 片 | 1 | 12000.3 |
| 94 | 2.5mm重建钛板 | I型 8孔板单排（新产品） | 国产 | ZI2.5-03Y | 片 | 1 | 4000.1 |
| 95 | 2.5mm重建钛板 | I型 12孔板单排（新产品） | 国产 | ZI2.5-05Y | 片 | 1 | 4999.7 |
| 96 | 2.5mm重建钛板 | I型 16孔板单排（新产品） | 国产 | ZI2.5-07Y | 片 | 1 | 6000.15 |
| 97 | 2.5mm重建钛板 | I型 20孔板单排（新产品） | 国产 | ZI2.5-09Y | 片 | 1 | 8000.2 |
| 98 | 2.5mm重建钛板 | L型 25孔板（右）（新产品） | 国产 | YL2.5-23Y | 片 | 1 | 10115 |
| 99 | 2.5mm重建钛板 | L型 25孔板（左）（新产品） | 国产 | YL2.5-24Y | 片 | 1 | 10115 |
| 100 | 2.0mm重建锁定钛板 | L型 25孔（右） | 国产 | YL2.0-23A | 片 | 1 | 10115 |
| 101 | 2.0mm重建锁定钛板 | L型 25孔（左） | 国产 | YL2.0-24A | 片 | 1 | 10115 |
| 102 | 自攻螺钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MA02-1.5×5（螺纹外径1.5mm，钛钉长度5mm） | 颗 | 1 | 241.4 |
| 103 | 自攻螺钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MA02-2.0×6（螺纹外径2.0mm，钛钉长度6mm） | 颗 | 1 | 241.4 |
| 104 | 自攻螺钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MA02-2.0×8（螺纹外径2.0mm，钛钉长度8mm） | 颗 | 1 | 360.4 |
| 105 | 自攻螺钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MA02Y-1.5×5 | 颗 | 1 | 499.8 |
| 106 | 自攻螺钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MA02Y-2.0×6 | 颗 | 1 | 499.8 |
| 107 | 自攻自钻螺钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MA102-1.5×5（螺纹外径1.5mm，钛钉长度5mm） | 颗 | 1 | 449.65 |
| 108 | 自攻自钻螺钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MA102-2.0×6（螺纹外径2.0mm，钛钉长度6mm） | 颗 | 1 | 449.65 |
| 109 | 重建螺钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MA03-2.4×10（螺纹外径2.4mm，钛钉长度10mm） | 颗 | 1 | 499.8 |
| 110 | 重建螺钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MA03-2.4×12（螺纹外径2.4mm，钛钉长度12mm） | 颗 | 1 | 499.8 |
| 111 | 重建螺钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MA03Y-2.4×10 | 颗 | 1 | 541.45 |
| 112 | 重建螺钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MA03Y-2.4×12 | 颗 | 1 | 541.45 |
| 113 | 锁定螺钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MA06A-2.4×10 | 颗 | 1 | 577.15 |
| 114 | 锁定螺钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MA06A-2.4×12 | 颗 | 1 | 799.85 |
| 115 | 支抗钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MB105-1.6×9×5.3（螺纹外径1.6mm，钛钉长度9mm，螺纹长度5.3mm） | 颗 | 1 | 360.4 |
| 116 | 支抗钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MB105-1.6×11×7.3（螺纹外径1.6mm，钛钉长度11mm，螺纹长度7.3mm） | 颗 | 1 | 360.4 |
| 117 | 支抗钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MB105-2.0×9×5.3（螺纹外径2.0mm，钛钉长度9mm，螺纹长度5.3mm） | 颗 | 1 | 360.4 |
| 118 | ★颌间牵引钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MC105-2.0×9×5（螺纹外径2.0mm，钛钉长度9mm，螺纹长度5mm） | 颗 | 1 | 577.15 |
| 119 | 颌间牵引钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MC105-2.0×11×7（螺纹外径2.0mm，钛钉长度11mm，螺纹长度7mm） | 颗 | 1 | 577.15 |
| 120 | 颌间牵引钉 | 钛合金螺钉 | 国产 | MC105Y-2.0×10×5 | 颗 | 1 | 685.95 |

高值耗材

| 序号 | 耗材名称 | 国别 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光固化树脂 | 进口 | A2 | 盒 | 1 | 79.05 |
| 2 | 聚羧酸锌水门汀 | 进口 | 50g | 盒 | 1 | 195.5 |
| 3 | 流动树脂 | 进口 | 2*1 | 支 | 1 | 97.121 |
| 4 | 自酸蚀粘结剂 | 进口 | 3.5ml | 盒 | 1 | 314.925 |
| 5 | 高速车针 | 进口 | 裂钻 | 支 | 1 | 9.35 |
| 6 | 高速车针 | 进口 | 球钻 | 支 | 1 | 9.35 |
| 7 | 链状橡皮圈 | 进口 | 各型号 | 卷 | 1 | 129.4975 |
| 8 | EDTA凝胶 | 进口 | 2*1 | 支 | 1 | 79.135 |
| 9 | 标准直丝弓颊面管 | 国产/进口 | 4*1 | 代 | 1 | 27.2 |
| 10 | 舌侧扣 | 国产/进口 | 焊接型10*1 | 代 | 1 | 21.5815 |
| 11 | 直丝弓带环 | 国产/进口 | 16/17/22/23 | 代 | 1 | 23.7405 |
| 12 | 标准型直丝弓托槽 | 国产/进口 | 不带钩 | 付 | 1 | 70.5075 |
| 13 | 粘结剂 | 国产/进口 | 3ml | 盒 | 1 | 37.774 |
| 14 | 格鲁玛脱敏剂 | 国产/进口 | 5ml | 盒 | 1 | 214.3955 |
| 15 | 藻酸盐印模材 | 国产/进口 | 通用 | 桶 | 1 | 48.926 |
| 16 | 硅橡胶印模材 | 进口 | 枪打+初模 | 盒 | 1 | 331.50 |
| 17 | 富士二型玻璃离子 | 进口 | 粉15g/液10g | 盒 | 1 | 229.50 |
| 18 | 酸蚀剂 | 国产/进口 | 5ml | 支 | 1 | 17.85 |
| 19 | 根管扩大器 | 进口 | P钻混装 | 盒 | 1 | 55.6495 |
| 20 | 根管扩大器 | 进口 | G钻混装 | 盒 | 1 | 55.6495 |
| 21 | 金刚砂车针（技工手机） | 国产/进口 | 各型号 | 支 | 1 | 9.35 |
| 22 | 打磨套装 | 进口 | 10*1 | 套 | 1 | 442.00 |
| 23 | 玻璃离子水门汀 | 国产 | 3*3 | 盒 | 1 | 21.437 |
| 24 | 不锈钢方丝 | 国产 | 各型号 | 桶 | 1 | 57.5535 |
| 25 | 镍钛方丝（方圆） | 国产 | 各型号 | 盒 | 1 | 29.07 |
| 26 | 镍钛圆丝（方圆） | 国产 | 各型号 | 盒 | 1 | 17.51 |
| 27 | 氢氧化钙糊剂 | 国产 | 粉液对装 | 盒 | 1 | 30.2175 |
| 28 | 氢氧化钙糊剂 | 进口 | 1.2ml | 支 | 1 | 110.50 |
| 29 | ★i-root根充 | 进口 |  | 支 | 1 | 1020.00 |
| 30 | 富士Ⅸ型玻璃离子 | 进口 | 九型 | 盒 | 1 | 357.00 |
| 31 | AH-PLUS | 进口 |  | 盒 | 1 | 318.75 |
| 32 | 窝沟封闭剂 | 进口 |  | 套 | 1 | 319.77 |
| 33 | 牙龈冲洗器 | 国产 |  | 根 | 1 | 127.5 |
| 34 | 矫正器Myobrace | 国产/进口 | MRC | 盒 | 1 | 1088 |
| 35 | DMQ托槽 | 进口 |  | 付 | 1 | 3230 |
| 36 | 自锁托槽 | 国产 |  | 付 | 1 | 1020 |
| 37 | 光固化型牙釉质粘合树脂 | 国产 |  | 盒 | 1 | 221 |
| 38 | 非调拌型牙釉质粘合树脂 | 国产 |  | 盒 | 1 | 115.107 |
| 39 | 粘结剂 | 进口 | 3ml | 盒 | 1 | 37.774 |
| 40 | EDTA凝胶 | 进口 | 2*1 | 支 | 1 | 79.135 |
| 41 | POPO纤维桩 | 国产 | 1.0-1.6 | 盒 | 1 | 24.225 |
| 42 | 前牙 | 进口 | 2*3（21色） | 板 | 1 | 11.9 |
| 43 | ★橡皮障 | 国产/进口 |  | 套 | 1 | 2431 |
| 44 | 光固化正畸粘接剂 | 进口 | 712-035 | 1 | 1 | 918 |
| 45 | 自锁托槽 | 进口 | 025-127 | 套 | 1 | 3315 |
| 46 | 根管充填糊剂 | 进口 | iROOT | 盒 | 1 | 1020 |
| 47 | 通用粘接剂 | 进口 | 41282 | 代 | 1 | 586.5 |
| 48 | 树脂水门汀 | 进口 | 6925 | 代 | 1 | 935 |
| 49 | ★定制式无托槽隐形矫正 | 国产 |  | 套 | 1 | 8500 |
| 50 | 颌位重建装置 | 国产 |  | 套 | 1 | 11050 |
| 51 | ★牙齿矫治器(ETA) | 国产 |  | 套 | 1 | 2278 |

低值耗材

| 序号 | 耗材名称 | 国别 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通石膏 | 国产 | 20*1 | 件 | 1 | 64.77 |
| 2 | 澳丝 | 进口 | 0.16/0.18/0.20 | 卷 | 1 | 222.7 |
| 3 | POPO纤维桩 | 国产/进口 | 1.2 | 支 | 1 | 24.225 |
| 4 | 牙胶尖 | 国产 | 0.2/25# | 盒 | 1 | 12.954 |
| 5 | 大锥度牙胶尖 | 国产 | 0.6锥度 | 盒 | 1 | 27.336 |
| 6 | ★根管充填材料（热牙胶子弹） | 进口 | 23g/0.6 | 盒 | 1 | 340 |
| 7 | 分牙圈 | 国产/进口 | S型 | 根 | 1 | 19.125 |
| 8 | 滴管橡皮头 | 国产 |  | 只 | 1 | 1.7 |
| 9 | 硅橡胶枪头 | 国产 | 搅拌50*1 | 包 | 1 | 187 |
| 10 | TPC抛光杯 | 国产 | 144*1 | 只 | 1 | 3.1195 |
| 11 | 吸唾管 | 国产 | 100*1 | 包 | 1 | 42.5 |
| 12 | 牙弓夹板 | 国产/进口 | 2*1 | 付 | 1 | 11.509 |
| 13 | 一次性口腔检查盘 | 国产 | 200*1 | 件 | 1 | 272 |
| 14 | 超硬石膏 | 国产/进口 | 1.5kg | 代 | 1 | 32.3765 |
| 15 | 牙探针 | 进口 | EXDG16 | 把 | 1 | 272 |
| 16 | 咬合纸 | 国产 | 蓝色、红色 | 盒 | 1 | 7.191 |
| 17 | 自凝牙托粉 | 国产 | 100g | 瓶 | 1 | 9.5965 |
| 18 | 自凝造牙粉 | 国产 | 100g | 瓶 | 1 | 9.5965 |
| 19 | 分离剂 | 国产 | 500ml | 瓶 | 1 | 4.42 |
| 20 | 自凝牙托水 | 国产 | 500ml | 瓶 | 1 | 26.622 |
| 21 | 暂封王 | 国产 | 30g | 盒 | 1 | 43.35 |
| 22 | 外塑内钢牙托 | 国产 | 大/中/小 | 付 | 1 | 11.509 |
| 23 | 不锈钢牙托 | 国产 | 大/中/小 | 付 | 1 | 68 |
| 24 | 丁香油水门汀液 | 国产 | 20ml | 盒 | 1 | 9.35 |
| 25 | 失活剂 | 国产 | 快/慢 | 支 | 1 | 43.35 |
| 26 | 甲醛甲酚 | 国产 | 20ml | 瓶 | 1 | 20.8675 |
| 27 | 干髓糊剂 | 国产 | 粉10g 液10ml | 瓶 | 1 | 33.15 |
| 28 | 朗力碘仿氢氧化钙抑菌糊剂 | 国产 |  | 盒 | 1 | 153 |
| 29 | 樟脑苯酚 | 国产 | 20ml | 瓶 | 1 | 8.5 |
| 30 | 正畸结扎丝 | 国产 | 0.2/0.25/0.3 | 卷 | 1 | 17.918 |
| 31 | 碘仿 | 国产 |  | 瓶 | 1 | 59.5 |
| 32 | 热激活方圆 | 国产 | 0.14/0.16/0.18 | 盒 | 1 | 29.07 |
| 33 | 明室牙片 | 国产 |  | 盒 | 1 | 110.5 |
| 34 | 防护面罩 | 国产 |  | 只 | 1 | 96.9 |
| 35 | 根充糊剂 | 国产 |  | 支 | 1 | 38.25 |
| 36 | 仿生自凝牙托粉 | 国产 |  | 瓶 | 1 | 18.071 |
| 37 | ★激光工作尖 | 进口 |  | 只 | 1 | 408 |
| 38 | VDW根测挂钩 | 进口 |  | 只 | 1 | 51 |
| 39 | 玻璃离子调拌纸 | 国产 |  | 只 | 1 | 12.75 |
| 40 | ★VDW携热头 | 进口 |  | 只 | 1 | 722.5 |
| 41 | 显微头模 | 进口 |  | 只 | 1 | 2975 |
| 42 | 根管形态牙 | 国产 |  | 颗 | 1 | 12.75 |
| 43 | 一次性使用无菌牙科注射针 | 国产/进口 | 100*1 | 盒 | 1 | 100.3 |
| 44 | 西湖蓝胶 | 国产 |  | 盒 | 1 | 253.3 |
| 45 | 绿胶 | 进口 |  | 盒 | 1 | 340 |
| 46 | 除丁克 | 国产 |  | 瓶 | 1 | 72.25 |
| 47 | 除酚克 | 国产 | 20ml | 瓶 | 1 | 80.75 |
| 48 | 牙贴面（合成树脂牙片） | 国产 | 100*1 | 盒 | 1 | 25.5 |
| 49 | 暂封补牙条 | 国产 | 100G | 盒 | 1 | 29.75 |
| 50 | 吸唾橡胶连接头 | 国产 |  | 只 | 1 | 13.6 |
| 51 | ★固位纤维 | 国产 | 50mm*3.5mm*0.3mm | 盒 | 1 | 680 |
| 52 | 绿巨人树脂水门汀 | 进口 | 4.5g | 盒 | 1 | 865.3 |
| 53 | 一次性口镜 | 国产 |  | 个 | 1 | 0.425 |
| 54 | 橡皮障（不含工具） | 国产 | 6*6英寸 | 盒 | 1 | 161.5 |

小器械

| 序号 | 耗材名称 | 国别 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁牙机刀头 | 进口 | A尖 | 只 | 1 | 646 |
| 2 | 洁牙机刀头 | 进口 | PS尖 | 只 | 1 | 646 |
| 3 | CR牙片 | 进口 | 2# | 张 | 1 | 1020 |
| 4 | C型先锋锉 | 进口 | 8/10/13/15 | 板 | 1 | 39.95 |
| 5 | MTO锉 | 进口 | 4*1 | 板 | 1 | 255 |
| 6 | MTO单支锉 | 进口 |  | 支 | 1 | 153 |
| 7 | MTO锉 | 进口 | 6*1 | 板 | 1 | 382.5 |
| 8 | ★剔骨车针 | 国产/进口 | 314E | 支 | 1 | 134.3 |
| 9 | 显微口镜柄 | 进口 | 9218-DE | 只 | 1 | 493 |
| 10 | 显微口镜头 | 进口 | 6414CC | 把 | 1 | 391 |
| 11 | 显微镊 | 进口 | 4088 | 把 | 1 | 425 |
| 12 | 显微镊 | 进口 | 4093 | 把 | 1 | 510 |
| 13 | 显微K锉 | 进口 | 15# | 只 | 1 | 102 |
| 14 | 显微K锉锉柄 | 进口 | ENDO-HOLDER | 只 | 1 | 221 |
| 15 | ★显微长柄球钻 | 进口 | 2# | 支 | 1 | 195.5 |
| 16 | NSK手机油 | 国产/进口 | 350ml | 瓶 | 1 | 127.5 |
| 17 | 神精针柄（拔髓针柄） | 国产 |  | 把 | 1 | 21.25 |
| 18 | 棉花针 | 国产/进口 | 0/00/000 | 板 | 1 | 17.2635 |
| 19 | 拔髓针 | 国产/进口 | 0/00/000 | 板 | 1 | 20.145 |
| 20 | 根管扩大锉 | 国产/进口 | 各型号 | 板 | 1 | 22.95 |
| 21 | 红蜡片 | 国产 | 常用 | 盒 | 1 | 7.514 |
| 22 | 技工蜡型雕刻刀 | 国产 | E46 | 把 | 1 | 39.1 |
| 23 | 技工钳 | 国产 | 各型号 | 把 | 1 | 89.93 |
| 24 | 铝制牙托 | 国产 | 大/中/小 | 付 | 1 | 11.509 |
| 25 | 牙探针 | 国产 | KEXD16 | 把 | 1 | 23.8 |
| 26 | 拔牙钳 | 国产 | 儿童/成人 | 把 | 1 | 104.3205 |
| 27 | 牙挺 | 国产 | 各型号 | 把 | 1 | 35.972 |
| 28 | 剔挖器 | 国产 | E2 | 把 | 1 | 12.954 |
| 29 | 手术刀柄 | 国产 | 3# | 把 | 1 | 15.1045 |
| 30 | 牙用镊 | 国产 | 带齿有定位 | 把 | 1 | 11.8745 |
| 31 | 止血钳 | 国产 | 12.5cm/14cm/16cm | 把 | 1 | 26.622 |
| 32 | 持针钳 | 国产 | 12.5cm/14cm/16cm | 把 | 1 | 26.622 |
| 33 | 眼科剪 | 国产 | 直/弯 | 把 | 1 | 27.336 |
| 34 | 金冠剪 | 国产 | 直/弯 | 把 | 1 | 38.25 |
| 35 | 石膏剪 | 国产 | 20CM | 把 | 1 | 110.50 |
| 36 | 粘固粉调刀 | 国产 | E1 | 把 | 1 | 34.43 |
| 37 | 去冠器 | 国产 | 3*1 | 把 | 1 | 48.926 |
| 38 | 成形片 | 国产 | 大/中/小 | 只 | 1 | 20.1875 |
| 39 | 成形片夹 | 国产 | 钳式 | 只 | 1 | 21.5815 |
| 40 | 钳式开口器 | 国产 | 钳柄式 | 把 | 1 | 221.00 |
| 41 | 分牙圈放置钳 | 国产 |  | 把 | 1 | 273.3855 |
| 42 | 游离钩钳 | 国产 |  | 把 | 1 | 247.35 |
| 43 | 酒精灯 | 国产 |  | 只 | 1 | 12.75 |
| 44 | 车针盒 | 国产 | 72孔 | 只 | 1 | 110.50 |
| 45 | ★MG3锉 | 国产 | 6*1 | 板 | 1 | 153.00 |
| 46 | VDW根测电池 | 进口 |  | 只 | 1 | 238.00 |
| 47 | EMS工作尖 | 进口 |  | 只 | 1 | 646.00 |
| 48 | 手术刀柄 | 国产 |  | 只 | 1 | 15.1045 |
| 49 | 牙周袋探针 | 国产 |  | 把 | 1 | 39.10 |
| 50 | 舌钳 | 国产 |  | 把 | 1 | 204.00 |
| 51 | 广口瓶 | 国产 |  | 只 | 1 | 21.25 |
| 52 | 正畸用带环推子 | 国产 |  | 把 | 1 | 168.30 |
| 53 | 奥齿泰螺丝起 | 进口 | 12SL | 只 | 1 | 476.00 |
| 54 | 牙用分离器 | 国产 | F1/F2/F3 | 把 | 1 | 23.018 |
| 55 | 口镜柄 | 国产 | 不锈钢六角柄 | 只 | 1 | 8.636 |
| 56 | 口镜头 | 国产 | 平光/放大 | 只 | 1 | 3.74 |
| 57 | 消毒盘 | 国产 | 12寸有孔 | 只 | 1 | 47.6 |
| 58 | 细丝切断钳 | 国产 | 加长型15° | 把 | 1 | 280.585 |
| 59 | 未端切断钳 | 国产 |  | 把 | 1 | 408 |
| 60 | 光导棒 | 国产 |  | 支 | 1 | 153 |
| 61 | 钨钢磨头 | 进口 |  | 只 | 1 | 136.697 |
| 62 | 小毛刷 | 国产 |  | 只 | 1 | 32.3 |
| 63 | 一次性三用枪头 | 国产 | 125*1 | 只 | 1 | 73.1 |
| 64 | 神精针柄（拔髓针柄） | 国产 |  | 把 | 1 | 21.25 |
| 65 | VDW垂直加压器 | 进口 | 1-2/3-4 | 只 | 1 | 408 |
| 66 | 预疏通锉 | 进口 | next | 板 | 1 | 306 |
| 67 | ★豆瓣成型片 | 进口 | V3 | 套 | 1 | 3230 |
| 68 | 开冠挺 | 国产 | 直/弯 | 把 | 1 | 76.5 |
| 69 | 技工打磨机 | 国产/进口 | K90 | 台 | 1 | 1105 |
| 70 | 牙周袋探针 | 国产 | KPC2 | 把 | 1 | 39.1 |
| 71 | 种植调拌碗 | 国产 |  | 只 | 1 | 110.5 |
| 72 | 手术剪刀 | 国产 | 直/弯 | 把 | 1 | 35.7 |
| 73 | 注油机油 | 进口 | 1000ml | 桶 | 1 | 918 |

- 标★为核心产品

- 报价要求：

- 投标报价含我院SPD供应链配送（配送费1.8%）

蚌埠市第一人民医院口腔科一批耗材采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院口腔科一批耗材采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告