## 蚌埠市第一人民医院神经外科耗材采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第一人民医院

编制时间：2022年10月18日

- 项目名称：蚌埠市第一人民医院神经外科耗材采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBYY-2022031

5、主要内容：蚌埠市第一人民医院神经外科耗材采购项目，具体详见采购需求。

6、采购预算：1838598元

7、质保期：耗材全生命周期；

8、供货安装地点：免费送货至采购人指定地点；

- 9、供货要求：接医院通知后，按医院要求时间进行供货；

10、拟采用的评审方法：综合评分法 ；

11、招标周期1+1年，即先采购一年，如一年之后无重大调整，且中标人服务满

足临床需求，则经审批后可续签一年合同。（如遇国家和省市政策价格调整并按

规定执行）。

12、付款方式：付款周期为3个月，例如供货第1个月的货款第4个月结算，第

2个月的货款第5个月结算，中标人依据实际供货数量及价格向招标人开具正规

发票，招标人收到发票后15日内完成货款支付。

13、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具有有效的营业执照；

3.2供应商如为代理商须具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证；如所投产品制造商在国内注册成立的，代理商投标时还须提供制造商的有效医疗器械生产许可证或备案凭证；供应商如为制造商须具有有效医疗器械生产许可证或备案凭证和医疗器械经营许可证或备案凭证；

3.3投标人须执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策；

3.4所投产品如属于安徽省医药集中采购中心平台范围交易目录的产品须提供流水号及限价，备案目录提供流水号

3.5本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

| 神经外科耗材招标清单（手术类） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 需求参数 | 国别 | 单位 | 采购限价（元） | 两年预计使用数量 | 预算总金额（元） |
| 神经外科生物补片 | 材质：牛心包组织；尺寸≥4cm*4cm | 国产 | 片 | 3471 | 10 | 34710 |
| 神经外科生物补片 | 材质：牛心包组织；尺寸≥5cm*5cm | 国产 | 片 | 4166 | 10 | 41660 |
| 神经外科生物补片 | 材质：牛心包组织；尺寸≥8cm*8cm | 国产 | 片 | 6208 | 10 | 62080 |
| 神经外科生物补片 | 材质：牛心包组织；尺寸≥9cm*9cm | 国产 | 片 | 10511 | 10 | 105110 |
| 一次性使用颅脑引流套装 | 适用于颅脑手术中对脑脊液、脑积水的常规引流，及高血压和颅脑外伤引起的脑血肿、脑出血的引流；全套为灭菌包装；由引流管、导丝、夹子、引流袋、接头、导管、引流瓶、过滤器、流量调节器、三通（含采样口）、吊绳、吊绳固定结组成；配备进口大口径三通阀，便于冲洗，留样及药物的注入；带有防逆流装置和疏水空气过滤膜，防返流、防感染，提高使用安全性，包含不同的规格型号 | 国产 | 套 | 493 | 10 | 4930 |
| 一次性使用颅脑引流套装 | 适用于颅脑手术中对脑脊液、脑积水的常规引流，及高血压和颅脑外伤引起的脑血肿、脑出血的引流；全套为灭菌包装；由引流管、导丝、夹子、引流袋、接头、导管、引流瓶、过滤器、流量调节器、三通（含采样口）、吊绳、吊绳固定结、滴斗、标尺（支架和滑动块）、探针、贴膜等组成；配备进口大口径三通阀，便于冲洗，留样及药物的注入；带有防逆流装置和疏水空气过滤膜，防返流、防感染，提高使用安全性；带调节瓶锁定装置的双刻度挂板，双刻度读数选择；包含不同的规格型号 | 国产 | 套 | 747 | 10 | 7470 |
| 三维成型钛网（塑形） | 材质：纯钛；尺寸≥60mm*80mm | 国产 | 个 | 6349 | 5 | 31745 |
| 三维成型钛网（塑形） | 材质：纯钛，尺寸≥80mm*100mm | 国产 | 个 | 7387 | 2 | 14774 |
| 三维成型钛网（塑形） | 材质：纯钛，尺寸≥120mm*120mm | 国产 | 个 | 8881 | 2 | 17762 |
| 三维成型钛网（塑形） | 材质：纯钛，尺寸≥150mm*150mm | 国产 | 个 | 9171 | 2 | 18342 |
| 二维钛网 | 材质：纯钛，尺寸≥100mm*120mm | 国产 | 套 | 8881 | 2 | 17762 |
| 钛连接板 | 材质：纯钛；两孔连接片 | 进口 | 套 | 1128 | 50 | 56400 |
| 钛连接板 | 材质：纯钛；四孔连接片 | 进口 | 套 | 820 | 20 | 16400 |
| 钛钉 | 材质：纯钛；包含各种规格 | 进口 | 个 | 112 | 80 | 8960 |
| 颅脑外引流系统 | 配备进口大口径三通阀，便于冲洗、留样、注药；单腔引流管可皮下潜行，防止感染；引流袋具有防返流功能，其接头可旋转便于更换安装；双刻度压力读数，便于阅读 | 国产 | 套 | 4000 | 2 | 8000 |
| 颅脑外引流系统 | 配备进口大口径三通阀，便于冲洗、留样、注药；双腔引流管引流和注药各有一个通道，可方便注药，并可进行血肿冲洗，提高治疗效率；引流袋具有防返流功能，其接头可旋转便于更换安装；双刻度压力读数，便于阅读 | 国产 | 套 | 2755 | 2 | 5510 |
| 腰大池持续外引流系统 | 弹性良好，前端多孔设计；带刻度全不锈钢腰椎穿刺针、不易变形，易于掌握穿刺进针深度，防止划伤引流管。连接紧密、防脱落；50ml锥形调节瓶，配备双空气过滤膜、进液硬管，准确计量积液流量，减少积液残留，防止堵塞，防返流。带调节瓶锁定装置的双刻度挂板；双刻度读数选择；配有固定夹，固定牢靠；配备进口大口径三通阀，便于冲洗，留样及药物的注入；700ml高档磨砂压延引流袋，带有防逆流装置和疏水空气过滤膜，防返流、防感染，提高使用安全性，包含各种规格 | 国产 | 套 | 2608 | 4 | 10432 |
| 脑动脉瘤夹 | 材质：钛合金；永久性迷你夹，包含各种规格 | 进口 | 个 | 3569 | 1 | 3569 |
| 脑动脉瘤夹 | 材质：钛合金；永久性跨血管夹，包含各种规格 | 进口 | 个 | 2881 | 1 | 2881 |
| 脑动脉瘤夹 | 材质：钛合金；临时性跨血管夹，包含各种规格 | 进口 | 个 | 2851 | 1 | 2851 |
| 脑脊液分流管及附件 | 一次性使用；材质：由储液囊、硅橡胶导管和可调抗虹吸阀门组成 | 进口 | 套 | 20000 | 1 | 20000 |
| 可吸收硬脑膜封合生物胶 | 作用于人体硬脑膜部位；可以快速凝胶，防止脑脊液的渗漏,属于三类医疗器械；容量≥2ML | 国产 | 支 | 4845 | 50 | 242250 |
| 微血管减压垫片 | 该产品一次性使用；用于神经外科微血管减压术，以治疗因颅神经被压迫所致的面肌痉挛，原发性三叉神经痛，舌咽神经痛患者，用于垫开神经根和血管，尺寸≥10*15 | 国产 | 个 | 6000 | 30 | 180000 |
| 颅内压传感器基础包 | 用于测量硬脑膜下压力和脑实质压力，提供配套主机 | 进口 | 套 | 9000 | 50 | 450000 |
| 颅内压传感器穿刺包 | 颅内压传感器穿刺包和颅内压传感器带脑室导管用于对一周岁以上患者测量脑室内压和实施脑脊液引流；提供配套主机 | 进口 | 套 | 9500 | 50 | 475000 |
|  |  |  |  |  |  | 1838598 |

备注：招标清单为两年预计用量。
1、投标公司必须具备该产品经营资质并提供所供耗材《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》、《营业执照》、《医疗器械经营许可证》等按国家要求规定在注册期内，同时提供相关授权。

- 如果耗材属于安徽省医药集中采购平台采购产品则必须满足两票、

- 网采相关要求，否则视为废标;

3、投标覆盖率100%;

4、招标周期1+1年，即先采购一年，如一年之后无重大调整，且中标人服务满足临床需求，则经审批后可续签一年合同。（如遇国家和

省市政策价格调整并按规定执行）。

5、付款方式：付款周期为3个月，例如供货第1个月的货款第4个月结算，第2个月的货款第5个月结算，中标人依据实际供货数量及价格向招标人开具正规发票，招标人收到发票后15日内完成货款支付。

6、 SPD供应链费用：供应商所报价格需考虑SPD精细化管理费用（费率为1.8%），由供应商和SPD服务商实际耗材供货量和金额单独结

算。

7、招标方式：招标总价

蚌埠市第一人民医院神经外科耗材采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院神经外科耗材采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

- 特此函告