蚌埠市第三人民医院手术显微镜采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第三人民医院

编制时间：2022年11月7日

1、项目名称：蚌埠市第三人民医院手术显微镜采购项目

2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBSY-2022032

5、主要内容：手术显微镜1套，详见采购需求。

6、采购预算：180万元

6、免费质保期：2年；

7、供货安装期：合同签订后90天内；

8、拟采用的评审方法：综合评分法

9、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保满后一次性付清。

10、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、若供应商所投产品为进口产品，需提供产品的销售逐级授权书；

3.5、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

手术显微镜招标技术参数

一、主镜

1.1 复消色差光学技术

1.2 无级变倍系统，放大倍数≥2X---16.5X

*1.3 无额外增加物镜的情况下，最大工作距离 ≥400mm

1.4 自动光强度调控功能

#1.5双重激光调控功能

1.6自动变焦变倍功能

1.7 手柄具有智能化设计（如变倍、变焦、拍照、亮度等）

#1.8 具有自动调整（前后180°倾斜功能）

二、助手镜

#2.1人体工程学双目筒，满足360°旋转，方便助手位置选择，助手可获得主镜同样的视野

三、光源

#3.1  2套独立光源，2套独立供电系统

#3.2 主光源≥300W 氙灯，备用光源氙灯或LED

3.3要有照明安全智能系统

四  、支架

#4.1 具电磁锁功能，有平衡调节

4.2 支架底盘 200mm2--800mm2 之间

4.3 支架放置高度≥2300mm，有效展臂≥1450mm

五、控制系统

5.1独立的触控屏浏览器，≥24英寸，高清显示系统

*5.2 配置原厂高清摄像系统（1920×1080p）

5.3 脚踏有线自动或无线自动

5.4 智能远程诊断系统

*六、原装进口

七、提供配置清单，易损件分项报价。

蚌埠市第三人民医院手术显微镜采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院手术显微镜采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

- 特此函告