蚌埠市第一人民医院介入科耗材采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第一人民医院

编制时间：2022年11月18日

- 1、项目名称：蚌埠市第一人民医院介入科耗材采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBYY-2022035

5、主要内容：蚌埠市第一人民医院介入科耗材采购项目，具体详见采购需求。

6、采购预算：696760元；

7、质保期：耗材全生命周期；

8、供货安装地点：免费送货至采购人指定地点；

- 9、供货要求：接医院通知后，按医院要求时间进行供货；

10、拟采用的评审方法：综合评分法 ；

11、招标周期：招标周期2年，以1+1形式签订合同，即先签订一年合同，如一年之后无重大调整，且中标人服务满足临床需求，则经审批后可续签一年合同。（如遇国家和省市政策价格调整须无条件严格按规定执行）。

12、付款方式：付款周期为3个月，例如供货第1个月的货款第4个月结算，第2个月的货款第5个月结算，中标人依据实际供货数量及价格向招标人开具正规发票，招标人收到发票后15日内完成货款支付。

13、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具有有效的营业执照；

3.2供应商如为代理商须具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证；如所投产品制造商在国内注册成立的，代理商投标时还须提供制造商的有效医疗器械生产许可证或备案凭证；供应商如为制造商须具有有效医疗器械生产许可证或备案凭证和医疗器械经营许可证或备案凭证；

3.3投标人须执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策；

3.4所投产品如属于安徽省医药集中采购中心平台范围交易目录的产品须提供流水号，备案目录提供流水号；

3.5本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

介入室耗材清单

| 产品名称 | 需求参数 | 在用规格型号 | 国别 | 采购限价（元） | 两年预算用量 | 预算总金额（元） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带纤维铂金弹簧圈 | 该产品用于外周血管系统的动脉或静脉栓塞治疗。由铂钨合金弹簧圈和合成纤维构成。弹簧圈随附有一个导引器和一个固定夹。在运输和贮存时，固定夹用来固定导引器的两端。弹簧圈推杆用来将弹簧圈推出导引器，送入微导管。产品一次性使用。 | 外径0.018英寸各种型号 | 进口 | 2232 | 50 | 111600 | 出血栓塞 |
| 含纤维铂金弹簧圈 | 该产品用于外周血管系统的动脉或静脉栓塞治疗。由弹簧圈、导引器、推杆和固定器组成。弹簧圈由铂钨合金制成，带有聚酯纤维毛；一次性使用。 | 外径0.035英寸各种型号 | 进口 | 3150 | 20 | 63000 | 出血栓塞 |
| 导丝（超滑） | 该产品用于包括血管在内的管腔器官的诊断和治疗中将导管等引导到某个特定部位；由导丝和插入器组成，其中导丝由内芯、尖端环、管状容器组成。内芯的材料为镍钛合金，具有两层涂层，底涂层材料为含钨的聚氨酯，第二涂层为半脂甲基乙烯醚-顺丁烯二酸酐共聚物；一次性无菌使用。 | 外径0.032英寸,长度260CM、外径0.035英寸,长度260CM，包含软滑、硬滑 | 进口 | 315 | 50 | 15750 | 造影 |
| 导丝（超滑） | 该产品用于包括血管在内的管腔器官的诊断和治疗中将导管等引导到某个特定部位；由导丝和插入器组成，其中导丝由内芯、尖端环、管状容器组成。内芯的材料为镍钛合金，具有两层涂层，底涂层材料为含钨的聚氨酯，第二涂层为半脂甲基乙烯醚-顺丁烯二酸酐共聚物。环氧乙烷灭菌，一次性无菌使用。 | 外径0.035英寸,长度150CM | 进口 | 205 | 100 | 20500 | 造影 |
| 血管鞘组 | 该产品用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入；由穿刺针、导引套管、导管鞘、扩张器、导丝、皮肤切开器、注射器组成。导管鞘的材质为含氧化铋的ETFE。导引套管的材质为加硫酸钡（20%）的乙烯-四氟乙烯共聚物。塑料型导丝表面涂覆有硅涂层。导管鞘从鞘尖端起500mm的范围内，可设1-10个钨造影标记物。塑料型导丝从尖端起300mm的范围内，可设1-10个钨造影标记物。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 各规格 | 进口 | 161 | 100 | 16100 | 动脉穿刺 |
| 微导管 | 该产品用于血管造影和介入治疗；由导管、导丝和附件组成，附件包括塑形针、插入器、冲洗注射器及导丝制动器组成。一次性使用。 | 各规格 | 进口 | 2563 | 40 | 102520 |  |
| 一次性使用高压注射器及附件 | 本产品适用于进行数字减影血管造影术（DSA）、计算机控制X射线断层扫描（CT）、核磁共振（MRI）等检查时，承载造影剂使用；由造影剂针简、管式吸药器、穿剌器式吸药器、连接管路组成；一次性使用 | 针筒规格60ml-200ml | 国产 | 80 | 200 | 16000 | 造影 |
| 一次性使用球囊扩充压力泵 | 主要用于PTCA手术中，对球囊扩张导管进行加压，从而使球囊扩张，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的；主要由外套、芯管、压力表、连接管及接头组成；一次性无菌使用 | 各规格（包含20ML) | 国产 | 560 | 50 | 28000 |  |
| 压力延长管 | 该产品用于介入手术中压力监测管路中的连接和输液；由母鲁尔接头、软管和公鲁尔接头组成。一次性无菌使用，耐高压 | 各规格(包含长度120cm ，耐高压) | 国产 | 36 | 200 | 7200 | 造影 |
| 明胶海绵颗粒 | 该产品为血管栓塞剂，适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗；该产品为白色或微黄色质轻而软的多孔海绵颗粒状物，由猪皮明胶制备而成。不溶于水，但在体内可降解；一次性无菌使用 | 各规格(包含明胶海绵颗粒直径150、350、560、410、1000、1400) | 国产 | 1200 | 30 | 36000 | 栓塞 |
| 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 该产品为永久性血管栓塞剂，适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗，是一种颗粒状海绵样物质，由聚乙烯醇和甲醛制备而成，一次性无菌使用 | 各规格(包含聚乙烯醇颗粒栓塞剂直径150、350、560、710、1000、1400) | 国产 | 1365 | 30 | 40950 | 栓塞 |
| 肝管 | 本产品是对血管进行造影检查时，用于将造影剂或各种药剂注入。还可作为将导丝及其它导管导入到目的部位的器具使用。由导管和导管套节组成。一次性无菌使用。 | 各规格(包含长度80-100CM, 有4F、5F、6F) | 进口 | 167 | 40 | 6680 | 肝癌，脾栓等 |
| 胃左动脉管 | 本产品是对血管进行造影检查时，用于将造影剂或各种药剂注入。还可作为将导丝及其它导管导入到目的部位的器具使用。该产品由导管和导管套节组成；一次性无菌使用 | 各规格(包含长度80-100CM, 有4F、5F、6F) | 进口 | 167 | 20 | 3340 | 咯血等 |
| 单弯导管 | 用于脑血管造影；由导管和导管套节组成；一次性使用 | 各规格(包含长度80-125CM, 有4F、5F、6F） | 进口 | 167 | 40 | 6680 | 脑血管造影等 |
| 输卵管造影导管 | 用于输卵管造影 | 各规格 | 国产 | 260 | 100 | 26000 | 输卵管造影诊断 |
| 输卵管介入治疗套装 | 用于做输卵管疏通治疗产品；包括粗导丝（用于引导粗导管到达输卵管口）；粗导管（用于引导细导管到达输卵管入口）；细导管（用于保证细导丝可以顺畅进入输卵管内进行疏通）；细导丝（用于疏通输卵管堵塞） | 各规格 | 国产 | 500 | 50 | 25000 | 输卵管介入治疗 |
| 聚乙烯醇栓塞微球 | 用于动脉栓塞术，组成成分为聚乙烯醇； | 各规格（包含栓塞微球直径100-300微米；300-500微米；500-700微米；700-900微米；900-120微米） | 国产 | 1691 | 20 | 33820 | 栓塞 |
| COBRA（蛇管） | 用于子宫动脉相关治疗；该产品由导管和导管套节组成；一次性无菌使用。 | 各规格（包含长度80-100CM, 有4F、5F、6F） | 进口 | 180 | 20 | 3600 | 子宫动脉相关治疗 |
| 微导管 | 该产品用于血管造影和介入治疗；由导管、导丝和附件组成，附件包括塑形针、插入器、冲洗注射器及导丝制动器组成。一次性无菌使用。 | 各规格 | 进口 | 2563 | 40 | 102520 | 超选择血管用 |
| 椎动脉管 | 本产品用于脑血管造影；由导管和导管套节组成；一次性无菌使用。 | 各规格（包含长度80-100CM, 有4F、5F、6F） | 进口 | 200 | 40 | 8000 | 脑血管造影 |
| SIM管（西蒙） | 本产品用于脑血管造影；由主体、旋塞和锁定接头组成，输液口带有保护套。一次性无菌使用。 | 各规格（包含长度80-100CM, 有4F、5F、6F） | 进口 | 167 | 40 | 6680 | 脑血管造影 |
| 三通阀 | 本产品由主体、旋塞和锁定接头组成，输液口带有保护套。耐压力≥800千帕，一次性无菌使用。 | 各规格（耐压力≥800千帕） | 进口 | 65 | 100 | 6500 | 造影 |
| Y型接头 | 用于血管成型术或放射手术，适用于经皮腔血管成形术（PTA）以及其他采用导引导管的血管内治疗手术。本产品包括止血阀、导引导丝插入工具和转矩器械。耐压力≥800千帕，按压式的 | 各规格（耐压力≥800千帕，按压式的） | 进口 | 258 | 40 | 10320 | 造影 |
|  |  |  | 合计 |  |  | 696760 |  |
| 备注：招标清单为两年预计用量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、投标公司必须具备该产品经营资质并提供所供耗材《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》、《营业执照》、《医疗器械经营许可证》等按国家要求规定在注册期内，同时提供相关授权。 2.如果耗材属于安徽省医药集中采购平台采购产品则必须满足两票、网采相关要求，否则视为废标; 3、投标覆盖率100%; 4、招标周期2年，以1+1形式签订合同，即先签订一年合同，如一年之后无重大调整，且中标人服务满足临床需求，则经审批后可续签一年合同。（如遇国家和省市政策价格调整须无条件严格按规定执行）。 5、付款方式：付款周期为3个月，例如供货第1个月的货款第4个月支付，第2个月的货款第5个月支付。 6、 SPD供应链费用：供应商所报价格需考虑SPD精细化管理费用（费率为1.8%），由供应商和SPD服务商实际耗材供货量和金额单独结算 7、所投产品应是安徽省医药集中采购平台高值耗材集中交易目录产品，其中所投备案产品的总价不得超过此次投标总金额的10%。 8、提供最新一批安徽省27位医保收费代码 9、报价：保证同品牌报价不得高于省属医院且不得高于本市同级别医院，差价随时调整。 10、招标方式：招标总价 11、各投标单位所投产品必须包括在用规格型号但不限于在用规格型号。投标产品如有在用规格型号之外的耗材，请备注规格型号。 |  |  |  |  |  |  |  |

蚌埠市第一人民医院介入科耗材采购项目意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院介入科耗材采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

- 特此函告